## Főösszesítő
Sportágspecifikus Sportélettani és Diagnosztikai Szakértői Központ fejlesztése
Budapest
F Ő Ö S S Z E S Í T Ő
Ssz. | Megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Összesen
1. | Építészet és tartószerkezet | 0 | 0 | 0
2. | Épületvillamosság | 0 | 0 | 0
3. | Épületgépészet | 0 | 0 | 0
4. | Tűzjelző rendszer | 0 | 0 | 0
5. | Kiegészítő tájékoztatás alapján kiegészítő tételek | 0 | 0 | 0
6. | Organizáció: | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN: |  | 0 | 0 | 0
Nettó vállalkozói díj: |  | 0
7 % mértékű tartalékkeret: |  |  | 0
Nettó vállalkozói díj 0% tartalékkerettel: |  | 0
| Áfa (27%): | 0
| Bruttó: | 0
Megjegyzés: | A költségvetésben és a műszaki tervdokumentációban szereplő konkrét anyagmegnevezések esetén - azok egyenértékűség igazolása mellett -, azokkal igazolhatóan műszakilag egyenértékű anyagok költségelhetőek. A méretek a helyszínen ellenőrízendők!

## Egyenértékű tétel
Sportágspecifikus Sportélettani és Diagnosztikai Szakértői Központ fejlesztése
Budapest
Egyenértékű tételek
Ssz | Költségvetés helye | Eredeti tétel szövege | Egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezése/tétel szövege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Kiegészítő tájékoztatás
Sportágspecifikus Sportélettani és Diagnosztikai Szakértői Központ fejlesztése
Budapest
Kiegészítő tájékoztatás alapján kiegészítő tételek
Ssz | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1. Építészet és tartószerkezet
1. ÉPÍTÉSZETI ÉS TARTÓSZERKEZETI MUNKÁK
| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
1.1 | Bontási munkák | 0 | 0
1.2 | Építési munkák | 0 | 0
1.3 | Szigeteléstechnolóiga | 0 | 0
| Összesen: | 0 | 0

## 1.1 Bontási munkák
BONTÁSI MUNKÁK
| Munkanem megnevezése | [5 empty] | Anyag összege | Díj összege
1 | Bontási munkák | [5 empty] | 0 | 0
| Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Bontási munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok, bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, gépészeti vezetékek részére padlóban | 12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-000-8.2.2 | Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagság felett, C20/25 - C25/30 betonminőség között | 0.68 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K-tétel | Meglevő födém dúcolása a födémbontások miatt | 4 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K-tétel | Vasbeton fal bontása, 12 cm vastagság felett, C20/25 - C25/30 betonminőség között | 4.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K-tétel | Gipszkarton falak bontása | 72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K-tétel | Nyílászárók bontása, a későbbi áthelyezhetőség érdekében | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K-tétel | Sittelszállítás 8 m3-es konténerekkel | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K-tétel | Padlőszőnyeg visszabontása, a felület megtisztításával | 256 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K-tétel | Kazettás álmennyezet bontás | 13.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Nyílászárók bontása, a későbbi áthelyezhetőség érdekében pinceszint, P22 helyiség | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.2 Építési munkák
ÉPÍTÉSI MUNKÁK
| Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag összege | Díj összege
1. | Helyszíni beton- és vasbeton munkák |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Szárazépítés |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) |  |  |  |  | 0 | 0
5. | Nyílászáró szerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0
6. | Gépleeresztő akna munkái |  |  |  |  | 0 | 0
7. | Konszignált tételek |  |  |  |  | 0 | 0
8. | Egyéb munkák |  |  |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Helyszíni beton- és vasbeton munkák
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Aljzatbeton készítése a gépészeti vezetékek miatti bontás után, illetve 10 cm vastagságban - zsákos anyagból | 122 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 6,00 / 6,00 BHB55.50 | 0.5 | t | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Szárazépítés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Gipszkarton válaszfal szerkezetek CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál,12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel,csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés (légghangátlás min. 43 dB) | 433.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Impregnált gipszkarton felár vizes helyiségekben - válaszfal és előtétfal | 99.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sugárzásvédő válaszfal készítése, ólomkasírozott gipszkarton lapokkal (ólomkasírozás mértéke: 0,5-2,5 mm vtg.) üveggyapot kitöltő szigeteléssel, 100 mm-es profilvázra szerelve RIGIPS 3 rtg. RB 12,5 + 1 rtg. RB 12,5 (1 mm ólommal), szerkezeti vastagság: 160 mm, kitöltő szigetelés 10 cm vtg. Isover Akusto Th=0,65 óra | 39.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Szabadon álló előtétfal készítése,üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m3), WC előtétfalak, gépészeti akna fal | 32.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros),választható függesztéssel,csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120 - LÉPTETÉSEKKEL | 440 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Látszóbordás függesztett álmennyezet: 60×60 cm-es raszter min. 10 mm vastag ásványi szálas lapok, megrendelői választás szerinti mintával | 25.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tűzgátló gipszkarton álmennyezeti szakasz 15 perce tűzállósági határértékkel B12 eldobozolás | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Revíziós ajtó elhelyezése | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Burkolatváltó profilok | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Röntgen helyiségben a külső fali mosdó mögé gk előtétfal szerelése, festéssel, fehér csempe burkolattal | 0.96 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő | 455.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,Keracolor FF Flex fugázó, fehér | 77.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti falszigetelés bevonatszigeteléssel,két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés | 30.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel,két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés | 15.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Armstrong DLW Marmorette természetes linóleum burkolat, LPX védelemmel, 2,5 mm vtg., 2,5 mm kopt. rtg., 200 cm széles tekercsben | 230.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco V4SP diszperziós ragasztó, halványbézs | 230.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Textilburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, tűnemezelt textilburkolatból (ragasztó anyag külön tételben kiírva) DLW Strong 951 tűfilc, 100% polyamid, modul, görgősszék álló | 32.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Textilburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó textilburkolat fektetéséhez(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) szőnyegpadló ragasztás MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó | 32.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FIZOKA Lentex Sport PVC burkolat, 4 mm vastag, 2 m széles, 15 m hosszú tekercsben, 7 szín, T kopásállóság, Cfi -s1, DS | 26.22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC-sportburkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco VS90 akrildiszperziós ragasztó | 26.22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, antisztatikus, PVC-burkolat (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Eclipse SD disszipatív (antisztatikus) homogén PVC burkolat (R1≤108 Ohm), 2 mm vtg., 2 m x 23 m, 6 szín | 45.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, vezetőképes, ajánlott ragasztó vezetőképes burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) PVC-burkolat MUREXIN EL 628 Univerzális vezetőképes ragasztó | 45.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lábazat kialakítása, felhajtással, PVC-hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva | 332 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Műgyanta burkolat készítése meglévő, elbontandó padlószőnyeg helyén és a bontott gépészeti vezetékek miatt | 150 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Műgyanta lábazat burkolat készítése 14. tételhez | 160 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz | 1418.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Új gk.falak, előtétfalak, álmennyezet
2 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolt sima felületen StoColor In fehér, diszperziós, univerzális matt beltéri festék, EN 13300 szerinti 3. dörzsálló, 00237-024 | 850 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Meglévő, megmaradó falak
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Nyílászáró szerkezetek
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Bontott nyílászáró szerkezetek újbóli elhelyezése | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | B01 jelű, 75/212,5 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | B02 jelű, 75/212,5 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | B04 jelű, 100/212,5 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | B05 jelű, 87,5/212,5 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | B06 jelű, 87,5/290 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | B07 jelű, 100/212,5 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | B07*jelű, 100/212,5 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben_sugárvédelmi, ólombetétes 1 mm-es! - PASCAL | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | B08 jelű, 100/300 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal és felülvilágítóval válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | B08* jelű, 100/290 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal és felülvilágítóval válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | B09 jelű, 112,5/212,5 cm névleges méretű, egyszárnyú utólag szerelhető (kétrészes) acél tokos falcolt ajtó tömör ajtólappal válaszfalban gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | B09* jelű, 112,5/212,5 cm névleges méretű, kétszárnyú felnyíló MDF ajtó konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | B10 jelű, 210/300 cm névleges méretű, üvegfal egy darab edzett üveg nyílószárnnyal konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | B11 jelű, 90/95,5 cm névleges méretű, sugárvédelmi ablak, ólombetétes tokszerkezettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Betekintés gátló fóliázás külső ablakokra | 260 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ajtótokok mázolása | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Gépleeresztő akna munkái
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Drén rendszer ideiglenes áthelyezése , majd visszarakása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Munkagödör földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m˛ szelvényig épület alatt | 51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Simító hengerlés tükör felületén, gépi erővel | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre és elszállítása 5 km-re, ürítéssel, lerakóhelyi díjjal (laza m3) | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Talajjavító réteg készítése alaplemez alatt zúzottkőből, 20 cm vastagságban, rétegesen tömörítve, Trg=95 % (E2=55 N/mm2) | 3.78 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vasalt szerelőbeton készítése C10/12 - XC2 10-15 cm vastagságban | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vasbeton lemezalap készítéseszivattyús technológiával,.....minőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 2.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Betonacél-szerelés Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 6,00 / 6,00 BHB55.50 | 0.2 | t | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 15 cm vastag zsalukő szigeteléstartó fal építése | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Előző tétel belső vakolása | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, extrudált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000 | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fa teraszburkolat bontása | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Fa teraszbukolat - meglévő alépítménnyel | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Gépleeresztő akna elkészítése után tereprendezés, kert helyreállítás | 1 | ktg | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Konszignált tételek
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | V01 jelzésú acélkeret konszignáció szerinti kivitelben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | V03 jelzésú padlócsatorna konszignáció szerinti kivitelben | 11.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Egyéb munkák
| Meglévő megmaradó szerkezetek védelme | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Gépészeti vezetékek miatt az aljzatbeton gépi vágása és a pincei fal | 36.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gépészeti vezetékek miatt a régi aljzatbeton összevarrása az újjal | 237 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
| Gépalap készítése (röntgen helységben) kiviteli terv szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Légkezelő és kültéri hőszivttyús gépek alá acélszerkezet készítése | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Légkezelő és kültéri hőszivattyús gépek alá vasalt teherelosztó beton készítése 25 cm vtg | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Légkezelő és kültéri hőszivttyús gépek daruzása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Gépészeti munkák miatti aknaszerelési többletmunkák | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Piperetakarítás | 611 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Építési törmelék elszállítás 8 m3-es konténerekkel | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Gépleerestő akna miatti többlet bontás (térburkolat) helyreállítási munkák | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideiglenes vízelvezetés az építkezés idejére | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Gépleeresztő alap készítéséhez kerítés ideiglenes bontása és visszaépítése, kábelkiváltással | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Gépészeti vezetékek kiépítéséhez beton falak, födém áttörés készítése, és visszajavítása tűzgátló tömítéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Tetőterasz felett gépészeti vezetékek felvezetésének eltakarása acél másodlagos szerekezettel, perforált lemezzel | 4.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.3 Szigeteléstechnológia
SZIGETELÉSTECHNOLÓGIAI MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Szigetelési munkák
pl. BAUDER PYE PV 200 S 4
1 | Talajvíznyomás elleni szigetelés, teknőszigetelés készítése függőleges felületen, 3 rtg. min. 4 mm vtg. poliészterfátyol hordozójú SBS modifikált bitumenes lemezzel, teljes felületű lángolvasztással ragasztva, 15-15 cm-es toldásokal és átlapolásokkal, max. 2 m hosszú darabokból, zsalukőfal külső síkjára kihajtva (szakítószilárdság hossz/kereszt min. 800/800 N, szakadási nyúlás hossz/kereszt min. 35/35 %, hajlíthatóság max. -25 °C) | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
pl. BAUDER PYE PV 200 S 4
2 | Talajvíznyomás elleni szigetelés, acél szorítóperemes kapcsolat és fogadószerkezet közé 6 mm vtg. 3-rétegű bentonit tartalmú szigetelő paplan elhelyezése, ragasztása rendszerkomponens ragasztóval | 13.46 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
VOLTEX
3 | Talajvíznyomás elleni szigetelés, acél szorítóperemes kapcsolat és bitumenes lemezek közé, tőcsavarok két oldalára egy-egy 20 mm széles 5 mm vtg. vízre duzzadó tömítőprofil elhelyezése, ragasztása | 26.92 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
SIKA SIKASWELL A-2005
| Szigeteléstechnológia összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2. Épületvillamosság
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK
Sorsz. | Megnevezés | Meny-nyiség | m.e. | DIVÍZIÓ - ALVÁLL |  |  | Egységár |  | Vállalási ár
|  |  |  | ANYAG | DÍJ | ÓRA | Anyag | Díj | Anyag | Díj
Magyar Kajak-Kenu Szövetség Latorca utcai Sportdiagnosztikai Központ
Erős- és gyengeáramú villanyszerelés
Védőcsővek, kábeltartók, vezetékcsatornák
UNIVOLT VRM jelű védőcső szerelése oldalfalba süllyesztetten, elágazó idomokkal, szerelvénydobozokkal
1 | MŰ III. műanyag védőcső, átmérő 16 mm | 360 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BETONVÉSÉSSEL
Gyengeáramú rendszerek hálózatai részére:
2 | MŰ III. műanyag védőcső, átmérő 13,5 mm | 380 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MŰ III. műanyag védőcső, átmérő 16 mm | 340 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MŰ III. műanyag, védőcső, átmérő 29 mm | 120 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UNIVOLT VRM jelű védőcső szerelése falon kívűl, tartószerkezetre szerelve, tartószerkezettel,elágazó idomokkal, szerelvénydobozokkal
5 | MŰ I. műanyag védőcső, átmérő 16 mm | 20 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MŰ I. műanyag védőcső, átmérő 29 mm | 20 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vergokan 170/28 mm méretű kétrekeszes, fém padlócsatorna, összekötőkkel, vízmentes fedéllel, apróanyagokkal lefektetve, összeszerelve, komplett Nem vízmentes! | 12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vergokan padlódoboz, négy szerelvény részére nyitható fedlappal, szerelvénydobozokkal, komplett, 200x200mm Nem vízmentes, 10 férőhelyes, 6db 2P+F dugaszoló aljazattal, gyengeáram részére hely biztosításával. | 3 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VERGOKAN kábeltálcák az alábbi méretben és minőségben
Tüzihorganyzott kábeltálca, 65mm magasságú, 3m egységhosszú, tartószerkezetekkel, elválasztó lappal, elágazó és egyéb idomokkal, kompletten, normál kábelek és vezetékek részére
10 | 200mm széles | 40 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 300mm széles | 72 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Padlócsatorna 100x100mm, felszedhető fedlappal | 22 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Passzcsatorna 150x75mm | 4 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Parapetcsatorna 180x60mm, elválasztó lappal, szerelvénydobozokkal, toldó és végelemekkel, illesztéstakarókkal | 96 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Védőcsővek, kábeltartók, vezetékcsatornák összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Vezetékek, kábelek
A kábelek végkiképzéssel és kábelszerelvényekkel költségelendők!
Műanyagszigetelésű kábel, védőcsőbe húzva ill. tartószerkezetre szerelve, NYM-J típ. réz vezetővel
15 | 3x1,5mm2 | 1280 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4x1,5mm2 | 30 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3x2,5mm2 | 1570 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 5x2,5mm2 | 20 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 5x6mm2 | 30 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NYY-J típusú, műanyagszigetelésű rézkábel tartószerkezetre
20 | 5x10 mm2 | 60 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 5x16 mm2 | 25 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 5x25 mm2 | 30 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
M-1kV típ vezeték védőcsőbe húzva
23 | 3x1,5mm2 | 60 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3x2,5mm2 | 80 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 4x1,5 mm2 | 10 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | JY(St)Y 2x2x 0,8 mm átm. kaputelefon hálózat kiépítésére | 50 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Cat6-os kábel tálcára fektetve, kábeltálcára v. csatornába fektetve és védőcsőbe húzva | 2750 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Cat5-ös kábel beteghívó berendezéshez védőcsőbe húzva | 210 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Koax kábel védőcsőbe húzva | 440 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | JYStY árnyékolt kábel védőcsőbe húzva, termosztátok bekötésére, 3x2x0,6mm átm. | 210 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 3 vezetékszál esetén | 8 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek összesen: | [7 empty] | 0 | 0
EPH hálózat
33 | EPH csomópont kialakítása a főelosztó berendezésnél | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | EPH csomópont kialakítása a kezelőkben | 10 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Minden kezelő-vizsgáló helyiségben fémtárgyak, fémcsövek, fémajtók acélszerkezetek, kábeltálcák bekötése a földelő ill. EPH rendszerbe, 2,5-16 mm2 kabelekkel, csatlakozó elemekkel | 80 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Érintésvédelmi mérések | 280 | mp. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| EPH hálózat összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Szerelvények
(LEGRAND vagy azzal egyenértékű)
alternatív tétel
37 | Süllyesztett világítási kapcsoló I.s.kivitelben, alpinfehér színben | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Süllyesztett világítási kapcsoló II.s.kivitelben, alpinfehér színben | 8 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Süllyesztett világítási kapcsoló kétáramkörös.kivitelben, alpinfehér színben | 18 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Süllyesztett világítási kapcsoló váltó kivitelben, védett, alpinfehér színben | 6 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Süllyesztett világító nyomógomb, alpinfehér színben | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Süllyesztett védőérintkezős dugaszoló aljzat, 230 V, 16A, Is.+0+F, alpinfehér színben | 180 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Süllyesztett védőérintkezős dugaszoló aljzat, UPS hálózatra kötve, 230 V, 16A, Is.+0+F, piros színben | 34 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Süllyesztett védőérintkezős dugaszoló aljzat, 230 V, 16A, Is.+0+F, védett, csapófedeles kivitelben | 12 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kettős strukturált végponti csatlakozó elem (2xRJ45), alpinfehér színben | 55 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | TV csatlakozó aljzat koaxiális kábel bekötésével, alpinfehér színben | 12 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 4 db hálózati dugaszoló aljzatot, 1 db RJ-45 informatikai aljzatot, 2db DIN EPH csatlakozót tartalmazó csatlakozó csoport (erős- + gyenge-áram) függőleges keretbe szerelve. Dugaszoló aljzatok medikai hálózatról, 1x10A-s kisautomatával védve, visszajelző lámpával. Terven: T4 jelű Medikai csatlakozó tábla | 18 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2 db hálózati dugaszoló aljzatot, 1 db RJ-45 informatikai aljzatot, 2db DIN EPH csatlakozót tartalmazó csatlakozó csoport (erős- +gyengeáram) függőleges keretbe szerelve. Dugaszoló aljzatok medikai hálózatról, 1x10A-s kisautomatával védve, visszajelző lámpával. Terven: T2 jelű Medikai csatlakozó tábla | 6 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Adminisztrációs pultnál felszerelendő készülékcsoport: 1 db telefon csatlakozó, 1 db világítási csatlakozó, egy db vészjelző nyomógomb | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Szerelvények összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Működtető és jelzőberendezések
50 | Tokozott működtető és jelző elemek elhelyezése, falon kívűl, tartószerkezettel
51 | Jelzőizzós távkapcsoló fali tartószerkezetre szerelve. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | STOP kapcsoló (benyomáskor arretálódik), és a kioldás csak a mechanikus arretálás kioldásával lehetséges, véletlen megnyomás elleni védelemmel ellátott típus | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | A sugárjelző lámpák működtetésének kiépítése a röntgen berendezés 24V DC kapcsolt feszültségéről. A szinti alelosztó szekrénybe kismegszakítós relét kell beépíteni a piros lámpa tápjának kapcsolására. A sugárveszély lámpákat vezérlő relé tekercseinek csatlakozó pontjait a generátor szekrényig kell vezetni, 1,5 m szabad kábel hosszal. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Az MRI vizsgáló berendezés számára független földelés készítése csőföldelővel és ehhez csatlakozó bevezető kábellel. A csatlakozó földkábelt a betáp szekrényhez kell vezetni. A földelési ellenállás 10ohm alatt kell legyen, amelyet ellenőrző méréssel kell alátámasztani. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Vészleállító gomb („gomba”) elhelyezése az operátorszoba falán. Megnyomásakor azonnal megszakad az MRI egység, a kabinvilágítás és a kabin dugaljak áramellátása. A vészgomb megnyomásakor reteszelt állapotba kerül, amelyet a gomb elfordításával lehet oldani („visszaugrik”), ekkor azonban nem állhat vissza a megszakított áramellátás. A normál állapot csak a betápszekrényen végrehajtott RESET után állhat vissza (főkapcsoló KI-BE kapcsolása). | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1F csatlakozás kiépítése készülékek részére, dobozokkal, sorkapcsokkal | 24 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 3F csatlakozás kiépítése készülékek részére, dobozokkal, sorkapcsokkal | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Működtető és jelzőberendezések összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Elosztó
58 | EFB jelű sportdiagnosztikai központ főelosztó az EL-101 sz terv szerint átalakítva, tűzvédelmi lekapcsolóval, II o. túlfeszültség levezetővel, digitális fogyasztásmérővel, a helyszínen átalakítva v. műhelyben átalakítva, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, komplett. Gyártmány: Típus: | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | EVP jelű pincei elosztószekrény az EL-102 sz terv szerint a helyszínen átalakítva v. műhelyben átalakítva, helyszínre szállítva, fali fülkébe szerelve, bekötve, komplett. Betáp védelem és főkapcsoló csereéje 80A-re. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | EVF jelű, földszinti elosztó berendezés az EL-103 sz. terv szerint kialakítva, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, falra szerelve, bekötve, komplett. Gyártmány: Típus: | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | EV1 jelű, 1. emeleti elosztó berendezés a EL-104 sz. terv szerint kialakítva, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, falra szerelve, bekötve, komplett. Gyártmány: Típus: | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | EV2 jelű, elosztó berendezés a EL-104 sz. terv szerint kialakítva, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, falra szerelve, bekötve, komplett, leágazások kiépítése, mivel jelenleg nem találhatók meg az elosztóban. Gyártmány: Típus: | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Röntgen erősáramú kapcsolószekrény az EL-106 sz. terv szerint kialakítva. Műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, komplett. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | MRI elektromos betápszekrény készítése az EL 107 sz terv szerint. Ennek a „kórház oldali hálózati elsztószekrény”-nek (betápszekrény) a feladata az MRI berendezés, MRI kabin világítás és kabin dugaljak áramellátása. A kimenetek túláramvédettek és rendelkeznek érintésvédelemmel (áramvédő relé). Műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, komplett. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Műhelyterv készítés az elosztószekrényekről | 7 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elosztó összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Egyéb berendezések, költségek
66 | Faláttörések 50 cm vastagságig,100x100 mm. | 8 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Falátfúrás 50 cm vastagságig, 50 mm átm. | 12 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Falátfúrás 50 cm vastagságig, 30 mm átm. | 24 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Falátfúrás 20 cm vastagságig, 20 mm átm. | 18 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Födémátfúrás 30 cm vastagságig, 50 mm átm. | 10 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Beüzemelés, és próbaüzemek | 20 | szpo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Egyéb berendezések/költségek összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Gyengeáramú rendszerek
72 | Csatlakozó doboz gyengeáramú kábelek részére, sorozatkapcsokkal, bekötésekkel, komplett. 150/150 Müdn | 2 | készlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Vezetékbehúzó szekrény gyengeáramú kábelek részére 100/100 Müdn | 4 | készlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Akadálymentes WC szett a következő elemekből összeállítva: 1db húzó-nyomó kapcsoló, 1 db nyugtázó nyomógomb, 1 db fény- és hangjelző egység, (a tápegység és az akkumulátor az EV-3 jelű elosztóban költségelve.) felszerelve, összehuzalozva, bekötve, kipróbálva, komplett.Gyártmány: Schneider Electric v. egyenértékűTípus: ELSO SIGMA Meglévő megmaradó, áthelyezése. Bontás és visszaépítés. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gyengeáramú rendszerek összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Lámpatestek, fényforrások
A beépítésre kerülő lámpatestek elektronikus előtéttel szereltek.
A lámpatestek fényforrással együtt értendőek.
A fényforrások 4000 K˚ színhőmérsékletűek.
79 | 2x35W-os T5-ös, EVG-vel ellátott mennyezetre szerelhető fénycsöves tükrös, rácsos lámpatest | 17 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Meglévő 2x35W-os T5-ös, EVG-vel ellátott mennyezetre szerelt fénycsöves tükrös, rácsos lámpatest leszerelése, tisztítása, az elhasznált alkatrészek cseréje, majd a terven megadott helyekre történő felszerelése. | 48 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1x35W-os T5-ös, EVG-vel ellátott mennyezetre szerelhető fénycsöves tükrös, rácsos lámpatest | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Meglévő 1x35W-os T5-ös, EVG-vel ellátott mennyezetre szerelt fénycsöves tükrös, rácsos lámpatest leszerelése, tisztítása, az elhasznált alkatrészek cseréje, majd a terven megadott helyekre történő felszerelése. | 20 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2x49W-os T5-ös, EVG-vel ellátott mennyezetre szerelhető fénycsöves tükrös, rácsos lámpatest leszerelése, tisztítása, az elhasznált alkatrészek cseréje, majd a terven megadott helyre történő felszerelése. | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2x18W TC-D Downlights, IP20, magasfényű alumínium reflektorral, EVG előtéttel, álmennyezetbe építhető kivitel, dekoratív üveglappal. Terven: L11 Gyártmány: Típus: | 16 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Fénycsöves, burás lámpatest mosdók fölé szerelve, 1x18W, T5, IP 44 Terven: L7 Gyártmány: Típus: | 15 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Biztonsági világítási lámpatest, beépített saját zselés akkumulátorral, LED 1,2W/1h, állandó üzemű | 7 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Mennyezetre függeszthető LED-es plexilapos vészkijáratmutató lámpatest egyoldalú piktogrammal, állandó üzemű kivitelben, beépített NiCd akkumlátorral, 2 órás áthidalási idővel, felismerési távolság 15m | 34 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Mennyezetre függeszthető LED-es plexilapos vészkijáratmutató lámpatest kétoldalú piktogrammal, állandó üzemű kivitelben, beépített NiCd akkumlátorral, 2 órás áthidalási idővel, felismerési távolság 15m | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1x35W-os T5-ös, EVG-vel ellátott mennyezetre szerelhető fénycsöves tükrös, rácsos lámpatest - MEGLÉVŐ | 19 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1x28W-os T5-ös, EVG-vel ellátott mennyezetre szerelhető fénycsöves tükrös, rácsos lámpatest - MEGLÉVŐ | 17 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Mozgás- és jelenlétérzékelő | 24 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Mérési jegyzőköny / végpont , kb.: | 400 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Kézszárító | 5 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Hajólámpa sugárjelző lámpaként, 24V DC feszültségre, 25W teljesítménnyel. A búra píros színű kivitelben szállítandó, "vigyázat sugárveszély" felirattal. Felszerelve, bekötve | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Lámpatestek, fényforrások összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Épületgépészeti berendezések
95 | Kültéri hűtő bekötése, üzembehelyezése. | 2 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Fan-coil berendezések kábelezései, bekötései minden szükséges vezetékkel, apróanyagokkal. Az erősáramú kábelek külön kerültek kiírásra. Kipróbálva, üzembehelyezve komplett. | 26 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Légkezelő berendezés bekötése gépészeti szakcég által, a szükséges kábelekkel, működtetéssel, bekötésekkel, komplett. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Ki-be kapcsoló ipari tokozásban, 1p., 1x230V, 50 Hz, 16A, IP 44-es kivitel, tartószerkezettel, felszerelve, bekötve, komplett | 26 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Ki-be kapcsoló ipari tokozásban, 3p., 3x230V, 50 Hz, 16A, IP 65-ös kivitel, tartószerkezettel, felszerelve, bekötve, komplett | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Ki-be kapcsoló ipari tokozásban, 1p., 1x230V, 50 Hz, 16A, IP 65-ös kivitel, tartószerkezettel, felszerelve, bekötve, komplett | 3 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Helyette kábeltálca fedéllel | 40 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyagszigetelésű kábel, védőcsőbe húzva ill. tartószerkezetre szerelve, NYM-J típ. réz vezetővel
102 | 3x1,5 mm2 | 520 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 5x2,5 mm2 | 25 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 5x4 mm2 | 40 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Fűtés-hűtés, szellőzés elosztószekrény, gépészeti szakcég által legyártva, a szükséges automatikákkal, működtetésekkel, felszerelve, bekötve, kipróbálva, komplett. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 4 db gépházi szivattyú, 1 db elszívó ventilátor a tetőtérben gépészeti szakcég általi bekötése, a szükséges kábelekkel, automatikákkal, működtetésekkel, kipróbálva, komplett. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Légkezelő berendezés bekötése gépészeti szakcég által, a szükséges kábelekkel, működtetéssel, bekötésekkel, komplett. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Hőszivattyúk bekötése gépészeti szakcég által, kábelekkel bekötésekkel. beszabályzással. | 4 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Átemelő szivattyú bekötése, kábelekkel, működtetésekkel, beállítással | 2 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Épületgépészeti berendezések: | [7 empty] | 0 | 0
Előirányzatok
110 | Munkavédelmi berendezések létesítésére | 10 | szpó |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Ideiglenes áramellátás létesítése és folyamatos üzem biztosítása a kivitelező cég újból felhasznál(ható) anyagaiból | 12 | szpó |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Bontási munkák elvégzése. A bontás során leszerelésre kerülnek a lámpatestek és a hozzájuk tartozó szerelvények, a parapetcsatornák minden szinten, a bennük lévő installációs csatlakozásokkal, az egyéb fali szerelvényekkel, gyengeáramú készülékekkel. A készülékeket, lámpatesteket különös gonddal kell leszerelni és tárolni, mert a Megbízó újra fogja hasznosítani. | 60 | szpó |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Előirányzatok összesen: | [7 empty] | 0 | 0
113 | NYM 3x2,5mm2 | 800 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | NYY 5x95 mm2 kábel elhelyezése az EFB- jelű elosztó betáplálására | 10 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | NYY 3x16 mm2 kábel elhelyezése az MRI- jelű vezérlő szekrény betáplálására | 25 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | YSLY 5x25 mm2 kábel elhelyezése az Rögent berendezés betáplálására | 25 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Falátvezetések tűzgátló lezárása. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | MŰ I. műanyag védőcső, átmérő 16 mm | 400 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | MŰ I. műanyag védőcső, átmérő 29 mm | 300 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Vezetékcsatorna elhelyezése nyomvonalak vezetésére beton falakon | 260 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Ki-be kapcsoló ipari tokozásban, 1p., 1x230V, 50 Hz, 25A, IP 65-ös kivitel, tartószerkezettel, felszerelve, bekötve, komplett | 2 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Téli üzemű szabadhűtő bekötése, üzembehelyezése. 230V, 300W | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Meglévő hálózat feltérképezése, áramkörök beazonosítása. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | A tetőn elhelyezett gépészeti berendezések miatt, a meglévő 4db felfogórúd cseréje magasabbra, hogy a berendezések védett térbe kerüljenek. Az ár, a meglévő villámvédelmi hálózat egyéb módosítását és javítását nem tartalmazza. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Villámvédelmi hálózat felülvizsgálata, jegyzőkönyv készítéssel a teljes épületre. | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Átadási dokumentáció készítése, | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Egyéb tételek összesen: | [7 empty] | 0 | 0
Erősáramú villanyszerelés összesítése
| Védőcsővek, kábeltartók, vezetékcsatornák: | [7 empty] | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek: | [7 empty] | 0 | 0
| EPH hálózat: | [7 empty] | 0 | 0
| Szerelvények: | [7 empty] | 0 | 0
| Működtető és jelzőberendezések: | [7 empty] | 0 | 0
| Elosztók: | [7 empty] | 0 | 0
| Egyéb berendezések, költségek: | [7 empty] | 0 | 0
| Gyengeáramú rendszerek: | [7 empty] | 0 | 0
| Lámpatestek, fényforrások: | [7 empty] | 0 | 0
| Épületgépészeti berendezések: | [7 empty] | 0 | 0
| Előirányzatok: | [7 empty] | 0 | 0
| egyéb tételek: | [7 empty] | 0 | 0
| Erősáramú villanyszerelés mindösszesen: | [7 empty] | 0 | 0
0
1 db Központiakkus rendszer, áramkörfelügyelettel
Áthidalási idő: 1,0óra
Újrafeltöltési idő: 10 óra
Teljesítmény igény: 14,2 kW
Felépítés az alábbiak szerint:
Mikroprocesszoros vezérlőegység, DB25-Centronics-csatlakozási hellyel
Mikroprocesszor vezérlésű töltőegység, hőmérsékletfüggő töltéssel.
Acéllemez állószekrény, átlátszó ajtóval.
Védettség:elektronika szekrény IP 54
Kábelbevezetés felülről, vagy alúlról
Külső festés: RAL 7035
Méretek: M=2050mm, SZ=800mm, Mélys.=400mm
Max.26 különböző áramkör befogadása
kiépítés
8 db szabadon programozható kimenőáramkör 2x2A
17db szabadon programozható kimenőáramkör 6A

## 3. Épületgépészet
3. ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK
| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
3.1 | Központi fűtés | 0 | 0
3.2 | Belső vízellátás-csatornázás | 0 | 0
3.3 | Szellőzés | 0 | 0
| Összesen: | 0 | 0

## 3.1 Fűtés-hűtés
[5 empty] | Anyag | Díj | Anyag összes | díj összes
Térhálósított PE-X műanyag cső, PERT Comisa típus, toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal
1 | ./ | 16x2,0 | 190 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Térhálósított PE-X műanyag cső, PERT Comisa típus, toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal
2 | ./ | 20x2,0 | 137 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ./ | 26x3,0 | 801 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ./ | 32x3,0 | 66 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ./ | 40x3,7 | 63 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Varratnélküli normálfalú horganyzott szénacélcső, szabadon szerelve, idomos kötésekkel
6 | ./ | 35x1,5 | 272 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ./ | 42x1,5 | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ./ | 54x1,5 | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ./ | 76,1x2,0 | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
"AHA MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, matt, nikkelezve, kétoldalon belső menettel, NNY 10 felszerelve
10 | ./ | 3/4" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ./ | 1” | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ./ | 1 1/4" | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ./ | 1 1/2" | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ./ | NÁ50 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ./ | NÁ65 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
"AHA MOFÉM " Kazántőltő és ürítőcsap külső menettel, NNY16, felszerelve
16 | ./ | 1/2" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Statikus beszabályozó szelep, menetes kivitelben
17 | ./ | TA STAD 50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Visszacsapó szelep, menetes kivitelben
18 | ./ | NÁ32 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyfogó szűrő, karimás kivitelben
19 | ./ | NÁ65 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Légedény acélcsőből, mélydomború edényfenékkel, csatlakozó és légelvezető csonkokkal, 1 db 1/2" elzáró gömbcsappal, tartószerkezettel, felszerelve és bekötve
20 | ./ | NA100 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Védőszerelvényes ipari hőmérő sarok kivitelben, eloxált, fémtokkal, 0 - 120 °C méréshatárral, átmeneti darabokkal, felszerelve
21 | ./ |  | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Feszmérő Al házban, fém burkolattal, 1/2" alsó csatlakozással, felszerelve 0 - 6 bar mérési határral
22 | ./ | NA100 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Fűtési-hűtési keringető szivattyú a következő adatokra:
GRUNDFOS gyártmány
23 | ./ | ALPHA2 25-60 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ./ | MAGNA1 32-60 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ./ | MAGNA1 40-80 F | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, szerelési tartozékokkal összeállítva, kötésekkel ellentétes oldalon légtelenítővel és ürítővel felszerelve, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel. Vogel-Noot típus
25 | ./ | 21K-900-920 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Danfoss RA-N termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra, felszerelve
26 | ./ |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Fűtési visszatérő radiátor elzáró szerelvény sarok, RLV visszatérő csav. sarok 1/2" Danfoss típus
27 | ./ |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Termosztatikus szelepfej radiátorra felszerelve, Danfoss R2000 típus
28 | ./ |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Padlófűtési osztó - gyűjtő szerkezet előre gyártott kivitelben, sárgaréz anyagból készítve, hőmérővel, nyomásmérővel, automatikus légtelenítő szeleppel, előremenő vezetékben, visszatérőben elzáró gömbcsappal és manuális tömegáramszabályozóval, flexibilis csőcsatlakozásokkal, zárható szekrényben elhelyezve, falba bevésve, felszerelve és bekötve: Comisa típus
20x2,0 vezetékhez
29 | ./ | 1 körös | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ./ | 4 körös | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25x3,5 vezetékhez
31 | ./ | 4 körös | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ./ | 6 körös | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ./ | 9 körös | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Hidraulikai váltó, álló kivitelben, alátámasztásokkal,
légtelenítő szeleppel, ürítő csappal, hőmérő csatlakozással,
4 db NÁ65 méretű csonkkal
D108 L=600 mm
34 | ./ |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Levegő leválasztó szerkezet csővezetékbe építve,
Flamcovent típus
35 | ./ | DN 32 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Iszapleválasztó szerkezet csővezetékbe építve,
Flamcovent típus
36 | ./ | DN 32 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Forrasztott hőcserélő Alfa-Laval CB60-40 L típus Q=30 kW dp=2,0 m v.o. dt(pr)=45/35°C dt(sec)=40/30°C
37 | ./ |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Forrasztott hőcserélő Alfa-Laval CB110-38M típus Q=30 kW dp=2,0 m v.o. dt(pr)=6/12°C dt(sec)=8/13°C
38 | ./ |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kombinált levegő és iszapleválasztó szerkezet csővezetékbe építve,
Flamclean típus
39 | ./ | DN 65 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ./ | DN 65 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Állóhengeres zárt tágulási tartály változó nyomással, 70°C
pe = 1,5 bar (att) előnyomásra beállítva, felszerelve és bekötve
41 | ./ | 25 liter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ./ | 35 liter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rugóterhelésű biztonsági szelep acélöntvényből, NNY 16 karimás kötéssel, fűtővíz vezetékbe felszerelve
6,0 bar lefúvatási nyomásra beállítva
43 | ./ | NÁ 20 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ./ | NÁ 50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Központi szabályozó automatika bekábelezve, bekötve. Az alábbi érzékelők és kimenetek digitális szabályozására - 4 db vízhőfok érzékelő - 1 db külső hőmérséklet érzékelő - 14 db szivattyú indítás - 4 db hőszivattyú indítás - 4 db hőszivattyú hűtő-fűtő üzemmód váltás - 1 db kültéri szabadhűtő indítás
45 | ./ |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Víz-levegő hőszivattyú kültéri telepítésre,
mikroprocesszoros vezérlőrendszerrel. (230V/3ph+N/50Hz),
Carrier 30AWH015XD9 Fűtésre, hűtésre
1 hűtőkörrel, 1 db scroll kompresszorral, csőkompenzátorokkal
46 | ./ | Q=9 kW hűtőteljesítményre 7/12°C hőlépcsőnél | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ./ | Rezgésszigetelő gépalap a hűtőgép részére, 700x700x40 mm-es CDM Isofloat lemez 700x700x5 mm-es acél rátétekkel. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Léghűtéses kültéri szárazhűtő, csendesített kivitelben, 6 pólusú
axiális nyomásszabályzott ventilátorral, elektromos
kapcsolószekrénnyel, 230V/1pH/50hz), csőkompenzátorokkal,
felszerelve,
48 | ./ | GFHC FD 063.1/11-32-0054288M | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezeti fan-coil készülék, kétcsöves kivitelben, elektronikusan szabályzott motorral, tangenciális ventilátorral, gyári háromcsonkos megkerülő szelepkészlettel, kihelyezett termosztáttal, beépítő kerettel, elektromos és vízoldalon bekötve beüzemelve, Eurovent minősítéssel, szimultán víz és légoldali szabályozással, gyártói specifikáció szerint
49 | ./ | 42GW400C-H-A- + 42GW9001 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Légcsatornázható fan-coil készülék, kétcsöves kivitelben, elektronikusan szabályzott motorral, tangenciális ventilátorral, gyári háromcsonkos megkerülő szelepkészlettel, kihelyezett termosztáttal, beépítő kerettel, elektromos és vízoldalon bekötve beüzemelve, Eurovent minősítéssel, szimultán víz és légoldali szabályozással, gyártói specifikáció szerint
50 | ./ | 42NH425FEH-AC | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Burkolatos, fali fan-coil készülék, kétcsöves kivitelben, elektronikusan szabályzott motorral, tangenciális ventilátorral, hátlap nélkül, gyári négycsonkos megkerülő szelepkészlettel, kihelyezett termosztáttal, beépítő kerettel, elektromos és vízoldalon bekötve beüzemelve, Eurovent minősítéssel, szimultán víz és légoldali szabályozással, gyártói specifikáció szerint
51 | ./ | 42NMS20F-H-A- | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ./ | 42NMS20F-H-A- | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ./ | 42NMS20F-H-A- | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ./ | 42NMS20F-H-A- | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ./ | 42NMS20F-H-A- | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Burkolatos, fali fan-coil készülék, négycsöves kivitelben, elektronikusan szabályzott motorral, tangenciális ventilátorral, hátlap nélkül, gyári négycsonkos megkerülő szelepkészlettel, kihelyezett termosztáttal, beépítő kerettel, elektromos és vízoldalon bekötve beüzemelve, Eurovent minősítéssel, szimultán víz és légoldali szabályozással, gyártói specifikáció szerint
56 | ./ | 42NMS20C-H-A- | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ./ | 42NMS26C-H-A- | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ./ | 42NMS26C-H-A- | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kétoszlopú vízlágyító berendezés fűtési-hűtési rendszer feltöltésére
59 | ./ | BWT Rondomat DUO 2 típus | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ./ | Propilénglikol "L",25 kg, - 25 C-ig bekeverve | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Idomacél tartószerkezet csővezetékek, berendezések podeszt készítésére
61 | ./ |  | 50 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Beton járólap, a lapostetőn lévő vezetékek és a gépek alátámasztására
62 | ./ | 60x60x5 cm | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomáspróba megtartása műszaki ellenőr jelenlétében
p= 10 bar nyomáson 30 perc időtartammal, víz közeggel
63 | ./ |  | 1 | rendszer | 0 | 0 | 0 | 0
Fűtési és hűtési rendszerek beüzemelése 0°C alatti, ill. 24°C feletti külső hőmérsékletnél, beszabályozása, végső átadása, kezelőszemélyzet kioktatása,
64 | ./ |  | 1 | rendszer | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálisan hajtogatott lemez burkolat, kültéri csővezetékre, a hőszigetelés védelmére, 1 mm vastag alumínium lemezből
65 | ./ |  | 29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Polifoam hőszigetelés fűtési hőellátó vezetékre 20 mm vtg
66 | ./ | 3/4" | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ./ | 1" | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ./ | 1 1/4" | 69 | m | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ./ | 1 1/2" | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ./ | NÁ65 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
ARMAFLEX párazáró hőszigetelés hűtési hőellátó vezetékre 20 mm vtg
71 | ./ | NÁ25 | 784 | m | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ./ | NÁ32 | 269 | m | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ./ | NÁ40 | 83 | m | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ./ | NÁ50 | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ./ | NÁ65 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Központi fűtés szerelési munkák összesen: | [6 empty] | 0 | 0

## 3.2 Belső vízellátás-csatorna
[5 empty] | Anyag | Díj | Anyag összes | Díj összes
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 15-50 között
1 | ./ |  | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,
falikutak, mosdók
2 | ./ |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Térhálósított PE-X műanyag cső, PERT Comisa típus, toldóhüvelyes kötésekkel, szabadon és falhoronyban szerelve.
3 | ./ | 20x2,0 | 576 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ./ | 25x2,3 | 139 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ./ | 32x2,9 | 91 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ./ | 40x3,7 | 39 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Csövek lefolyórendszerhez
Anyaga : PVC
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
Tokos kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
Szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
Megengedett maximális üzemi hőmérséklet : 95°C
7 | ./ | NÁ 50 | 114 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ./ | NÁ 63 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ./ | NÁ 110 | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
"AHA MOFÉM" Gömbcsap sárgarézből, matt nikkelezve, bb menettel, NNY 10 bar felszerelve
10 | ./ | 3/4" | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ./ | 1" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ./ | 1 1/4" | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
"AHA - MOFÉM" Kazántőltő és ürítő gömbcsap s.rézből, külső menettel, NNY 6 , felszerelve
13 | ./ | 1/2" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Falikút acéllemezből, rozsdamentes acélból, két csaplyukkal, 2 db csempeszeleppel, 2 db falikoronggal, 2 db légbeszívós tömlővéges kifolyószeleppel, bűzelzáróval, felszerelve
Lampart típus
14 | ./ | H + M | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Félporcelán mosdó támaszokkal, hideg - melegvízre
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR gyártmánya I. oszt. minőségben 2 db falikoronggal, 2 db sarokszeleppel és bekötőcsővel, keverő csapteleppel, leeresztőszeleppel és bűzelzáróval, komplett berendezés, felszerelve
KLUDI Mix csapteleppel Megrendelővel egyeztetve
15 | ./ | 59 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Félporcelán mosdó támaszokkal, hideg - melegvízre
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR gyártmánya I. oszt. minőségben 2 db falikoronggal, 2 db sarokszeleppel és bekötőcsővel, keverő csapteleppel, leeresztőszeleppel és bűzelzáróval, komplett berendezés, felszerelve
Csuklókaros orvosi csapteleppel Megrendelővel egyeztetve
16 | ./ | 59 cm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Félporcelán mosdó támaszokkal, hideg - melegvízre
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR gyártmánya I. oszt. minőségben 2 db falikoronggal, 2 db sarokszeleppel és bekötőcsővel, keverő csapteleppel, leeresztőszeleppel és bűzelzáróval, komplett berendezés, felszerelve
Könyökkaros orvosi csapteleppel Elekthermax típus
17 | ./ | 59 cm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
WC berendezés Ideal Standard TEMPO T3275 gyártmány GEBERIT tartószerkezettel és tartállyal, fedeles ülésdeszkával, tartalékelzáró csempeszeleppel, sarokszeleppel, Geberit DELTA 21 GE-115.125.11.1 fehér nyomólappal, bekötve, felszerelve Gipszkarton falba szerelt tartószerkezettel,
18 | ./ |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Zuhanyberendezés 2 db tartalékelzáró csempeszeleppel, 2 db falikoronggal, Grohe Euro Eco 32740000 zuhany csapteleppel, Grohe 27266001 Euphoria Mono zuhanygarnitúrával, zuhanytálca nélkül
19 | ./ |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Egymedencés, konyhai mosogató Idealstandard Slimline 2 B 8593 AA típusú medencére erősített csapteleppel, bútorba épített kivitelben, tartalékelzáró csempeszeleppel
20 | ./ |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Egymedencés, csepptálcás konyhai mosogató Idealstandard Slimline 2 B 8593 AA típusú medencére erősített csapteleppel, bútorba épített kivitelben, tartalékelzáró csempeszeleppel
21 | ./ |  | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HL padlóösszefolyó, mechanikus bűzzárral, szívóval, magasító elemmel, szigetelő gallérral, rozsdamentes acél padlóráccsal
22 | ./ | HL 510 NPr | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Légbeszívószelep szennyvízvezetékbe beépítve, felszerelve
23 | ./ | HL 900 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomásmérő felszerelése elzáró gömbcsappal, csővezetékbe hegesztve
24 | ./ | NÁ100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Termoszatikus cirkulációs ágvezetéki szabályozó szelep, TA Therm típus
25 | ./ | 3/4" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Idomacél tartószerkezet csővezeték és egyéb berendezések felszerelésére
26 | ./ |  | 50 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Vezetékek nyomáspróbája Műszaki Ellenőr jelenlétében a következő adatokra
vízvezetékeknél : p= 6 bar 30 perc időtartamig víz közeggel
27 | ./ | 3"-ig | 715 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csatornahálózatnál : p=0,15 bar 30 perc időtartamig víz közeggel
28 | ./ | 3"-ig | 139 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vízvezetékrendszer átmosása, fertőtlenítése, ÁNTSZ jóváhagyás ügyintézése
29 | ./ | 3"-ig | 715 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Fali tűzcsapok vízhozam mérése, jegyzőköny elkészítése
30 | ./ |  | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Porral oltók felülvizsgálata, jegyzőköny elkészítése
31 | ./ |  | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Polifoam hőszigetelés vízvezetékre 20 mm vtg
32 | ./ | d15 | 576 | m | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ./ | d20 | 139 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ./ | d32 | 91 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ./ | d40 | 39 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Belső víz-csatorna szerelési munkák összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## 3.3 Szellőzés
[6 empty] | Anyag | Díj | Anyag összes | Díj összes
Központi légkezelő egység vázszerkezettel és házzal, kültéri kivitelben, 25 mm vtg hőszigeteléssel, frisslevegő vételi és elhasznált levegő kifuvás oldali teljes keresztmetszetű, ellentétesen mozgó zsalulevelekkel, 2 db légszűrővel, beépített ellenáramú hővisszanyerővel, 2 db ventilátorelemmel, szívó-, nyomóoldali rezgéscsillapítóval, beépített melegvizes kaloriferre, szivattyú és keverő blokkal, kültéri kivitelben, gyári rezgéscsillapító felfüggesztésekkel, kezelő ajtókkal, helyszínre szállítva, beépítve, felszerelve PPU szivattyú blokkal SRU-M-400-500 motoros fagyvédelmi zsaluval
Kihelyezett szabályozó panellel, gépre épített erős- és gyengeáramú kapcsolószekrénnyel.
|  | Légmennyiség | 2480 | m3/ó
|  | külső nyomás | 300 | Pa
|  | Légszűrők | EU4
|  | Feszültség | 400 | V
1 | ./ | Komfovent VERSO-CF-3500-H-W-C5.1 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
Körkeresztmetszetű légcsatorna vezeték spirálkorcolt lemezcsőből, idomokkal együtt, horganyzott acél anyagból
2 | ./ | NÁ 100 |  | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ./ | NÁ 125 |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ./ | NÁ 160 |  | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ./ | NÁ 180 |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ./ | NÁ 200 |  | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű egyenes légcsatorna horganyzott acéllemezből, peremes kötésekkel, tömítésekkel, szükséges merevítésekkel, felszerelve, 0,7 mm vastag.
7 | ./ |  |  | 122.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pillangószelep körkeresztmetszetű légcsatornába építve, horganyzott acél anyagból
8 | ./ | NÁ 100 |  | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ./ | NÁ 125 |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ./ | NÁ 160 |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ./ | NÁ 180 |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ./ | NÁ 200 |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű kézi szabályozó zsalu, légcsatornába építve, horganyzott acél anyagból
13 | ./ | 300x200 mm USZ-17 típus |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Körkeresztmetszetű egyenes légcsatorna hangcsillapító elem, légcsatornába építve, horganyzott acél anyagból
14 | ./ | Airvent CD100.200-1200 típus |  | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Egysoros rács, festett acéllemezből, egyenként állítható zsalulevelekkel, kétcsonkos gyári rácsidommal falba építve
15 | ./ | Aeroproduct CSD 225x125 típus |  | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ./ | Aeroproduct CSD 325x125 típus |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ./ | Aeroproduct CSD 525x125 típus |  | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ./ | Aeroproduct CSD 325x225 típus |  | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Befúvó rács mágneses tér árnyékolással, horganyzott acél rácsidommal, falba építve
19 | ./ | B83316-Z1-A36 típus |  | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Légcsatornába építhető motoros tűzcsappantyú, kör keresztmetszetű kivitelben, 24 V-os motorral
20 | ./ | Troges 300x200 mm |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Légcsatornába építhető tűzvédelmi elzáró elem
21 | ./ | HELIOS BAE 100 típus |  | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Ásványgyapot hőszigetelés, kültéri légcsatornára
22 | ./ | 10 cm vastag |  | 19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Lemez burkolat, kültéri légcsatornára, a hőszigetelés védelmére, 1 mm vastag alumínium lemezből
23 | ./ |  |  | 19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Beton járólap, a lapostetőn lévő légtechnikai vezetékek és a szellőzőgép alátámasztására
24 | ./ | 60x60x5 cm |  | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tartószerkezet készítése légtechnikai berendezések részére
25 | ./ |  |  | 100 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Esővédő burkolat készítése a szivattyú blokk részére, 1,5 mm vtg Alu lemezből, a szükséges alátámasztásokkal
26 | ./ |  |  | 50 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Légtechnikai rendszerek légoldali beszabályozása, a kezelőszemélyzet kioktatása
27 | ./ |  |  | 1 | rendszer | 0 | 0 | 0 | 0
Légtechnikai rendszerek akusztikai és rezgés ellenőrző mérése, annak kiértékelése, javaslatok megtétele a mérés és a hatósági előírások alapján
28 | ./ |  |  | 1 | rendszer | 0 | 0 | 0 | 0
Akusztikai és rezgés ellenőrző mérések eredményeként szükséges szerelések elvégzése, berendezések telepítése,
29 | ./ | elszámolás naplóbejegyzés alapján |  | 1 | rendszer | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. LÉGTECHNIKA szerelési munkák összesen: | [6 empty] | 0 | 0

## 4. Tűzjelző
TŰZJELZŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSA
Sorszám | Megnevezés | db/fm | Anyag Egységár | Díj egység | Anyag össz: | Díj össz:
1 | GFE intelligens analóg címezhető tűzjelző központ. Tűzjelző központ 1 jelzővonallal, tápegységgel, kezelő egységgel, akkumulátor egységgel kompletten,Térkép szoftware nélkül!!! 2DB 6AH AKKUVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Légcsatorna érzékelő+mintavevőcső | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Akkumulátor 12V18Ah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GFE Címzett optikai füstérzékelő (aljzat nélkül) új sorozat | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GFE Címzett hőérzékelő (aljzat nélkül) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GFE Normál érzékelő aljzat (gyors szimpla sorkapoccsal) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Címzett kézi jelzésadó IZOLÁTORRAL, védőfedéllel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Utánvilágító tábla kézi jelzésadóhoz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Valkyriecs tűzjelző sziréna, IP65 alacsony aljzatta (piros) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tápegység | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | I/O Címzett 1 be-/ 1 kimeneti modul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tűzoltósági átjelzés Dual-Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tűzjelző kábel, hurkok részére, 1x 2x1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Halogénmentes tűzálló kábel 1x2x1+tűzgátló tömítőanyagok | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tűzálló kábelklipsz, fém dübellel | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Műanyag védőcső, csatorna | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tervezési díj (kiviteli tervek készítése):+Átadási doksik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Üzembe helyezés díja (programozás, tesztelés, átadás, oktatás): | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Projekt vezetés, kiszállási költségek: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| A kábel mennyiségek becsült értékek ! |  |  |  | 0 | 0
0